## List1
EVCO EVJ215N7 - 01.09.2020
|  | PH | PH - RU | SALADETA | SALADETA RU | PZ | PZ - RU | PT | BAZEN | Ogrevane mize | SET -13 / -19
ŠT NU NR | PARAMETER | VREDNOST WERT VALUE | VREDNOST WERT VALUE | VREDNOST WERT VALUE | VREDNOST WERT VALUE | VREDNOST WERT VALUE | VREDNOST WERT VALUE | VREDNOST WERT VALUE | VREDNOST WERT VALUE | VREDNOST WERT VALUE | VREDNOST WERT VALUE | SLO | DE | EN
1 | SP | 4 | 4 | 5 | 5 | -20 | -20 | 5 | 5 | 93 | -18 | SET | SET | SET | Legende:
2 | CA1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -1 | -1 | 0 | -2 | PREGLED PARAMETROV | PARAMETERÜBERSICHT | PARAMETERS OVERVIEW
3 | CA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | -1 |  |  |  | PH | GN Kühlpult steckerfertig | GN Cooling table with compressor
4 | CA3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | PH-RU | GN Kühlpult Zentralgekühlt | GN Cooling table - remote compressor unit
5 | P0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | SALADETA | GN Saladette Steckerfertig | GN Saladet with compressor
6 | P1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | SALADETA - RU | GN Saladette Zentralgekühlt | GN Saladet - remote compressor unit
7 | P2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | PZ | GN Gefriertisch Steckerfertig | GN Freezing table with compressor
8 | P3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | PZ - RU | GN Gefriertisch Zentralgekühlt | GN Freezing table - remote compressor unit
9 | P4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | PT | Getränkekühlpult | Cooling table fo beverages
10 | P5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BAZEN | Kühlwanne | Cooling basin
11 | P7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 |  |  |  | OGREVANE MIZE | Wärmeschrank | Heating table
12 | P8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
13 | r0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | NASTAVITVE TEMPERATURE | EINSTELLEN DER TEMPERATUR | TEMPERATURE SETUP
14 | r1 | -2 | -2 | 2 | 2 | -22 | -22 | 2 | 2 | 0 | -19
15 | r2 | 8 | 8 | 10 | 10 | -18 | -18 | 10 | 10 | 93 | -13
16 | r3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | r4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4
18 | r5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
19 | r6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | r7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
21 | r12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | C0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | NASTAVITVE KOMPRESORJA | EINSTELLEN DES KOMPRESSORS | COMPRESSOR SETUP
23 | C1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5
24 | C2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
25 | C3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
26 | C4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
27 | C5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
28 | C6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
29 | C7 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
30 | C8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | C10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | C11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10
33 | C12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | C14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | d0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 | 6 | NASTAVITVE ODTALJEVANJA | ABTAU EINSTELLUNG | DEFROST SETUP
37 | d1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
38 | d2 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 0 | 20
39 | d3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 0 | 25
40 | d4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | d5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | d6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | d7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4
44 | d8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | d9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -30 | -30 | -10 | -10 | 0 | -25
46 | d11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | d15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | d16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | d18 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40
50 | d19 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 3.0
51 | d20 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 180
52 | d21 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 180
53 | d22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10
54 | d25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | d26 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8
56 | A0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NASTAVITEV ALARMOV | NASTAVITEV ALARMOV | ALARMS SETUP
57 | A1 | -5 | -5 | 0 | 0 | -25 | -25 | 0 | 0 | 0 | -22
58 | A2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
59 | A4 | 10 | 10 | 15 | 15 | -15 | -15 | 15 | 15 | 99 | -10
60 | A5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
61 | A6 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
62 | A7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 15 | 40
63 | A8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 15 | 40
64 | A9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
65 | A10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | A11 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0
67 | A12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | F0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | NASTAVITVE VENTILATORJEV | FANS-VERORDNUNG | FANS SETUP
69 | F1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8
70 | F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
71 | F3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3
72 | F4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3
73 | F5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3
74 | F6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | F7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8
76 | F8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.1 | 2.0
77 | F9 | 120 | 180 | 120 | 180 | 90 | 90 | 180 | 180 | 0 | 90
78 | F10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | F11 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 28
80 | F12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30
81 | F17 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60
82 | F18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10
83 | i0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DIGITALNI VHOD | DIGITALEINGABE | DIGITAL INPUT
84 | i1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | i2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10
86 | i3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10
87 | i4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | i5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | i6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | i7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | i8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | i9 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1 | 240
93 | i10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | i13 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 180
95 | i14 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 32
96 | u1c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DIGITALNI IZHODI | DIGITALERAUSGANG | DITIGAL OUTPUT
97 | u2c | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
98 | u3c | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
99 | u4c | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
100 | u5c | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
101 | u2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
102 | u4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
103 | u5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0
104 | u6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
105 | u7 | -5.0 | -5.0 | -5.0 | -5.0 | -5.0 | -5.0 | -5.0 | -5.0 | -5.0 | -5.0
106 | u9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
107 | Hr0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | REALNI ČAS | WIRKLICHE ZEIT | REAL TIME
108 | HE2 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | VARČEVANJE ENERGIJE | ENERGIE SPAREN | ENERGY SAVING
109 | H01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REALNI ČAS VARČEVANJE ENERGIJE | ECHTE ZEIT SPAREN | REAL TIME SAVING
110 | H02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Hd1 | h- | h- | h- | h- | h- | h- | h- | h- | h- | h- | REALNI ČAS ODTALJEVANJE | WIRKLICHE ZEIT - ABTAUEN | REAL TIME DEFROST
112 | Hd2 | h- | h- | h- | h- | h- | h- | h- | h- | h- | h-
113 | Hd3 | h- | h- | h- | h- | h- | h- | h- | h- | h- | h-
114 | Hd4 | h- | h- | h- | h- | h- | h- | h- | h- | h- | h-
115 | Hd5 | h- | h- | h- | h- | h- | h- | h- | h- | h- | h-
116 | Hd6 | h- | h- | h- | h- | h- | h- | h- | h- | h- | h-
117 | Sd0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ZAPISOVANJE NA SD KARTICO | SPEICHERN AUF EINER SD KARTE | SAVE ON SD CARD
118 | Sd1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
119 | Sd2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
120 | Sd3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Sd4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Sd5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
123 | POF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VAROVANJE | SICHERHEIT | SECURITY
124 | Loc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
125 | Sen | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
126 | PAS | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27
127 | PA1 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105
128 | PA2 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315
129 | rE0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ZAPIS DATOTEKE ZA EVELINK | SPEICHERN VON DATOTEK FÜR EVELINK | FILE RECORD FOR EVELINK
130 | rE1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
131 | LA | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | MODBUS | MODBUS | MODBUS
132 | Lb | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
133 | LP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
134 | bLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BLUETOOTH | BLUETOOTH | BLUETOOTH